**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа №2 г.Верхнеуральска**

457 670, Челябинская область, г.Верхнеуральск, ул.Еремина, д. 33

Тел. 8(35143)2-27-98, Е-mail sch321002@ mail.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет

на представление № 168 от 01.07.2015 г.

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

План мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Выявленные нарушения | Мероприятия | Сроки выполнения |
| 1 | Наружная вертикальная пожарная лестница (П1) обрезана на высоту более 1500 мм. | выполнено | апрель 2016 |
| 2 | Не организовано 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний | выполнено | Апрель 2016 |
| 3 | Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации | выполнено | Июль 2015 |
| 4 | На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95\*, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей при числе эвакуирующих более 50 человек отсутствует эвакуационное освещение | выполнено | Август 2015 |
| 5 | Нет 2-го эвакуационного выхода | выполнено. | Март 2016 |

Директор школы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Валеева Л.В./